## エアコン容量 早見表
エアコン容量 早見表 ～エアコン畳数表示の何倍の広さまで対応できるか？～
室内の設定温度 |  |  | 23 |  |  | ←入力 | ※国の基準でよく使われる20℃では寒く感じる方が多いので、「23℃」設定を推奨します。
室外の最低気温 |  |  | -2 |  |  | ←入力 | ※居住地域の年最低気温を、ざっくり入力してください。
せやま基準 （地域ごとの目安） |  |  | 気密性能 断熱性能 |  | C値
１～２地域 (北海道・青森など) | ３～４地域 (東北・北陸など) | ５～8地域 (関東～沖縄など) |  |  | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2
不足 | 不足 | 不足 | UA値 | 1 | 2.4544 | 2.6022 | 2.683 | 2.7253 | 2.7689 | 2.7958 | 2.814 | 2.8232 | 2.8324 | 2.8417
|  | 少し不足 |  | 0.87 | 2.7232 | 2.9063 | 3.0075 | 3.0607 | 3.1159 | 3.15 | 3.1731 | 3.1848 | 3.1966 | 3.2084
|  |  |  | 0.7 | 3.1784 | 3.4307 | 3.5725 | 3.6479 | 3.7266 | 3.7754 | 3.8087 | 3.8255 | 3.8425 | 3.8597
| 少し不足 | ちょうどいい塩梅 |  | 0.6 | 3.525 | 3.8381 | 4.0164 | 4.112 | 4.2122 | 4.2747 | 4.3174 | 4.3391 | 4.361 | 4.3831
|  |  |  | 0.55 | 3.7283 | 4.0803 | 4.2825 | 4.3913 | 4.5058 | 4.5773 | 4.6263 | 4.6512 | 4.6764 | 4.7019
少し不足 | ちょうどいい塩梅 |  |  | 0.5 | 3.9565 | 4.3552 | 4.5863 | 4.7113 | 4.8433 | 4.9261 | 4.9829 | 5.0118 | 5.0411 | 5.0706
|  | 余裕があれば |  | 0.45 | 4.2144 | 4.6698 | 4.9365 | 5.0816 | 5.2356 | 5.3325 | 5.3991 | 5.433 | 5.4674 | 5.5022
ちょうどいい塩梅 |  |  |  | 0.4 | 4.5083 | 5.0334 | 5.3446 | 5.5151 | 5.6969 | 5.8118 | 5.8911 | 5.9315 | 5.9725 | 6.014
| 余裕があれば |  |  | 0.35 | 4.8462 | 5.4583 | 5.8263 | 6.0295 | 6.2474 | 6.3859 | 6.4817 | 6.5307 | 6.5804 | 6.6309
|  |  |  | 0.3 | 5.2389 | 5.9617 | 6.4034 | 6.6497 | 6.9158 | 7.0859 | 7.204 | 7.2645 | 7.3261 | 7.3887
余裕があれば |  |  |  | 0.25 | 5.7009 | 6.5673 | 7.1074 | 7.4121 | 7.7442 | 7.9581 | 8.1074 | 8.1842 | 8.2624 | 8.3422
|  |  |  | 0.2 | 6.2523 | 7.3099 | 7.9852 | 8.372 | 8.7981 | 9.0753 | 9.2699 | 9.3704 | 9.4732 | 9.5781
※1 エアコン必要kW数は、松尾設計室考案の「エアコン必要kW数＝（Q値＋C値/10）×床面積×内外温度差÷1000」を利用。
※2 UA値とQ値の換算は、近畿大学岩前教授考案の「UA値＝0.374 x Q値 – 0.13」を利用。家の形状は考慮しない。
※3 エアコン畳数とエアコン暖房kWの換算は、「エアコン畳数=エアコン暖房kW×2.8」とせやま独自に定義する。
※4 上記早見表は、家の形状・気密性能等を考慮していない概算数値のため、少し余裕をもってエアコン能力を決定してください。特に、床下空間や屋根裏空間も空調する場合や、家の形状が複雑な場合など。
※5 夏より冬の方が内外温度が大きく、必要とされるエアコン能力が大きいため、冬の内外温度差で計算します。
※6 内部発熱や日射の影響等は考慮していませんので、あくまで参考として活用してください。